## Slide 1: НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Решения «Форпост» для объектов критической инфраструктуры

## Slide 2
Карта решений ФОРПОСТ

## Slide 3
Решения для общестанционного пункта управления

## Slide 4
Решение для СОПТ. ЗВУ с принудительным охлаждением
Конструктивная мощность 3000Вт или 5000Вт
Конструктивная мощность 10 000Вт
Два ЗВУ в одном 3U корпусе для установки в 19` стойку
3U - исполнение, для установки в 19` стойку
3U - исполнение, для установки в 19` стойку

## Slide 5
Решение для СОПТ. ЗВУ с естественным охлаждением
Высота 398 мм для установки на раму шкафа 800x600 мм. Установка до 4 модулей в одну корзину.
Высота 398 мм для установки на раму шкафа 600x600 мм. Установка до 2 модулей в одну корзину.
Высота 7U для установки в 19‘’ стойки глубиной ≥ 600 мм. Установка до 3 модулей в одну корзину.
Конструктивная мощность
2500Вт
Конструктивная мощность 5 000Вт

## Slide 6
Решение для СОПТ. ЗВУ моноблочного исполнения
Особенности
Универсальный вход AC 220B или DC 220B;
Компактный форм-фактор 2U;
Встроенная система контроля и управления;
Регулируемое входное напряжение
от 190В до 260В;
Регулировка тока ограничения.
Компактное решение для систем оперативного постоянного тока моноблочного форм фактора.

## Slide 7
Устройство контроля и управления
В свободный слот корпуса
На дверь шкафа
В отдельный корпус 3U
Универсальное УКУ: сенсорный экран, вывод на ПК, построение графиков
УКУ с поддержкой SNMPv3 для зарядно-выпрямительных устройств
IV кв. 2026
УКУ с поддержкой SNMPv3 для всех линеек оборудования ФОРПОСТ
IV кв. 2026
I кв. 2027
Интерфейс: RS485, Ethernet, LAN
Road map
Варианты исполнения
Особенности
Протокол: SNMP, MODBUS RTU,
MODBUS TCP, Ethernet

## Slide 8
Готовые комплекты оборудования ФОРПОСТ
Датчик дифференциального тока
Реле контроля изоляции с пофидерным контролем
Мост РКИ
РКИ с контролем по общей шине
Двухпороговый контроль сопротивления;
Измерение сопротивления изоляции двух полюсов шины (+) и (-) относительно корпуса;
Контроль до 255 фидеров;
Измерение напряжения между полюсами и корпусом;
Возможность параллельной работы двух РКИ;
Контроль асимметрии напряжения между
полюсами относительно корпуса;
Релейная и светодиодная сигнализация
с передачей данных по RS-485 (ModBus RTU).
Особенности
РКИ 220/3Р
РКИ 220/255ДДТ/3Р/RS485

## Slide 9
Готовые комплекты оборудования ФОРПОСТ
Контактор защиты от глубокого разряда АКБ (LVBD) до 600А
Блок дополнительных реле (БДР)
Аккумуляторная батарея
Блок дискретных входов (БДВ)

## Slide 10
Устройства разряда батареи (УРБ)
Мобильный корпус;
Автоматическая остановка разряда по достижении установленных параметров;
Все УРБ поверены в аккредитованной лаборатории;
Устройства разряда батарей предназначены для контролируемого разряда АКБ. Разряд выполняется стабилизированным током или мощностью до заданного минимального значения напряжения АКБ или до истечения установленного времени разряда.
Возможность измерения параметров разряда в процессе работы;
Автоматический режим разряда;
Управление и мониторинг осуществляется через сенсорный дисплей на передней панели УРБ.
Особенности

## Slide 11
Вольтодобавочный конвертор (ВДК)
Интерфейсы связи: RS-485 (ModBus RTU, Ethernet);
Резервирование N+1, N+N;
Модульная архитектура;
Вольтодобавочный конвертор (ВДК) предназначен для работы в качестве стабилизатора напряжения постоянного тока 230В повышающего типа для систем питания постоянного тока электрических станций и подстанций.
Длительное время автономной работы;
Двухступенчатая тепловая защита;
Перегрузочная способность 150% (60 сек) с сохранением стабилизации выходного напряжения.
Диапазон выходного напряжения: 225–235В;
Особенности

## Slide 12
Решения для систем связи (СДТУ, ССПИ)
ИБЭП-220/48B-120A-4/4(1500)-6U-LAN
ИБП постоянного тока с номинальным выходным напряжением DC 24В и DC 48В для питания оборудования связи с возможностью подключения внешней АКБ (AGM, GEL, LiFePO4, Na-ion).
Модульная архитектура с поддержкой N+1 резервирования;
Интерфейсы связи: WEB, RS-485 (ModBus RTU), Ethernet (ModBus RTU, SNMP);
Защита цепей АКБ и нагрузки от КЗ;
Контроль емкости АКБ;
Защита от глубокого разряда;
Гальваническая развязка между входом и выходом.
Особенности
ИБЭП-220/48В-6А-2/2(200)-1U-LAN-T-E

## Slide 13
ИБП онлайн
Источник бесперебойного питания ИБП-2000 On-Line типа предназначен для организации систем бесперебойного электропитания и надёжной защиты ответственной нагрузки от нарушений качества электроэнергии в сети переменного тока.
Особенности
Выполнен по топологии двойного преобразования;
Форма напряжения на выходе - чистая синусоида;
Защиты от перегрузки, перегрева, КЗ, от глубокого разряда АКБ;
Входной / выходной EMI-фильтр
импульсных и ВЧ помех;
Стабилизация параметров выходного напряжения в широком диапазоне напряжения сети.
НОВИНКА

## Slide 14
Инверторы ФОРПОСТ
Компактный модульный инвертор со встроенным байпасом и контроллером в едином корпусе. Решение позволило уменьшить размеры инверторной системы в два раза: с 6U до 3U.
НОВИНКА
Особенности
Горячая замена модулей без отключения нагрузки;
Резервирование N+1 и N+N;
Мощность до 15кВт;
Удалённый мониторинг: WEB (HTTP), Ethernet (SNMP, Modbus TCP), RS-485 (Modbus RTU);
Сигнализация через «сухие контакты»;
Электропитание от систем постоянного тока: 24В, 48В, 60В, 110В, 220В.
III кв. 2026
Road map
Инверторный модуль 20кВА в корзине 3U

## Slide 15
С ручным переключателем
3U
Контроллер УКУ в различных исполнениях
Байпасы в различных исполнениях
Доп. опции для инверторов
В свободный слот корпуса
На дверь шкафа
В отдельный корпус 3U
Интерфейс: RS485, Ethernet, LAN
Варианты исполнения
Особенности
Варианты исполнения
2U
Особенности
Широкая линейка мощностей 10кВА (2U/3U), 20кВА, 30кВА, 45кВА, 75кВА и 120кВА (3U)
Автоматическое быстродействующее переключение до 10 мс
Протокол: SNMP, MODBUS RTU, MODBUS TCP, Ethernet

## Slide 16
Инверторная система с увеличенной мощностью до 117кВт
Новое решение построено на базе 39 инверторных модулей мощностью 3кВт (4кВА) каждый, с обновленным специализированным ПО. Система работает под управлением единого контроллера УКУ.
НОВИНКА
Технические параметры решения:
Выходное напряжение AC – 380B;
Выходное напряжение AC – 220B;
Общая мощность системы - 117кВт / 156кВА;
Перегрузочная способность - 120% в течение 60 секунд (штатный режим);
Охлаждение - принудительное;
Протокол: SNMP, MODBUS RTU, MODBUS TCP.

## Slide 17
Решения для АСУ ТП
Блоки питания 500В и 250В
ЗБУ на 20А
Диодный модуль
Зарядно-байпасное устройство 10А
АКБ (аккумуляторные батареи)
ИБП на дин-рейку 24В
IV кв. 2026
Блоки питания новой модификации
IV кв. 2026
Road map

## Slide 18
Источник бесперебойного электропитания СГЭП
Напряжение питания: 380В
Номинальное выходное напряжение переменного тока: 220В
Максимальный потребляемый ток от источника постоянного тока: 2145А
Номинальное выходное напряжение постоянного тока: 48В
Температура окружающей среды, при эксплуатации: 5 — 40 [0*]С
Особенности
Относительная влажность воздуха, не более 80 %
Диапазон частоты питания входного напряжения 45 — 66 Гц4

## Slide 19
Источник электропитания 29В для мобильного комплекса РЭБ
В рамках кастомизации выполнены следующие доработки:
Проект был реализован для оборонной отрасли. Готовое решение интегрировано в системы радиоэлектронной борьбы. Блоки устанавливаются в машинах и работают в полевых условиях.
Выходное напряжение: 29В ±1%
Панель расширена, добавлены отверстия для крепежа к горизонтальной поверхности с двух сторон (усиление к вибрации)
Защита ввода кабелей (задняя стенка): металлическое ограждение 130×70×20 мм, болтовое крепление (механическая защита)
Защита автомата включения (передняя панель): металлическое ограждение 125×30×28 мм, (от случайного срабатывания)
Ручки для транспортировки (верхняя панель): демонтированы, отверстия исключены из панели

## Slide 20
Решения для гальваники, испытаний и лабораторий ИПС R
Напольно-настольное исполнение
Исполнение в стойку 19” и шкаф
Особенности
Возможность работы как с контроллером УКУ, так и без;
Поддержка функций реверса;
Выносная панель оператора;
Резервирование N+1, N+N;
Различные варианты исполнений: в стойку, напольное и настольное;
Исполнение с защитой от агрессивной среды;
Гальваническая развязка;
Поддерживают функцию заряда различных типов АКБ (AGM, GEL, Li-ion, Ni-cd, Na-ion.

## Slide 21
Электропитание системы управления магнитным подвесом «СУМП»
Высокая надежность: Соответствие категории УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150;
Универсальное питание: Возможность работы от однофазной (220В), трехфазной 380В сети переменного тока или от сети постоянного тока 220В;
Энергоэффективность: КПД ≥ 0,9 и коэффициент мощности ≥ 0,96;
Прочный электрическая изоляция: Высокие показатели сопротивления изоляции и стойкости к испытательным напряжениям.
Двойной режим работы: Источник напряжения или источника тока;
Особенности
Стабилизированный источник питания ИПС-4000 постоянного напряжения с плавной регулировкой напряжения по максимальному току.

## Slide 22
ИПС магниторазрядных насосов
Источник питания предназначен для стабилизированного электропитания до 8 спиралей титанового сублимационного насоса (сублиматора). Обеспечивает точную подачу заданного тока, что гарантирует стабильную работу системы откачки в вакуумных установках.
Стабилизированный ток — поддерживает заданные параметры питания для корректной работы сублиматоров;
Особенности
Диагностика неисправностей — позволяет выявлять неисправные спирали, упрощая обслуживание оборудования;
Используется в вакуумных системах, научном и промышленном оборудовании, где требуется точное управление титановыми сублимационными насосами;
Интерфейс связи: RS-485 (ModBus RTU).

## Slide 23
Конвертор DC/DC-110/75В
Особенности
Входное напряжение: 110В
Выходное напряжение: 75В
Номинальная мощность нагрузки: 120Вт (1,6А)
Гальваническая развязка вход-выход
DC-DC преобразователь напряжения, предназначенный для эффективного понижения постоянного напряжения с 110В до стабилизированного 75В.

## Slide 24
Трансформаторный агрегат бесперебойного питания
Регулярное проведение разрядных контролей позволяет:
Объективно оценить остаточный ресурс батареи
Вовремя выявить деградацию и продлить срок службы
Мощность от 10кВт до 500кВт;
Гальваническая развязка;
Высокая перегрузочная способность (до 250 % — до 10 сек.);
Устойчивость к работе в «мягкой» сети при просадках напряжения
Поддержка любых типов потребителей (нелинейная, несимметричная, двигательная нагрузка…);
«Холодный старт», запуск и работа от аккумуляторной батареи при отсутствии сетевого напряжения;
Полная мощность = активная мощность системы;
Возможность одновременного питания нагрузки постоянного тока;
Возможность компоновки отдельно зарядно-выпрямительных или инверторных систем.
АБП СГЭП
Решение для замены и модернизации агрегатов зарубежных вендоров:

## Slide 25
Варианты изделий агрегатного типа
Регулярное проведение разрядных контролей позволяет:
Объективно оценить остаточный ресурс батареи
Вовремя выявить деградацию и продлить срок службы
Агрегат бесперебойного питания СГЭП
(от 10 до 500кВт):
Зарядно-выпрямительная система СГЭП (от 22 до 600А):
Инверторная система СГЭП (от 10 до 500кВт):

## Slide 26
Быстродействующий автоматический ввод резерва БАВР
Регулярное проведение разрядных контролей позволяет:
Объективно оценить остаточный ресурс батареи
Вовремя выявить деградацию и продлить срок службы

## Slide 27
Как получить подбор технического решения?
Регулярное проведение разрядных контролей позволяет:
Объективно оценить остаточный ресурс батареи
Вовремя выявить деградацию и продлить срок службы
Сайт Форпост forpost-co.ru
Каталог
Промышленные ИБП
Агрегаты бесперебойного питания

## Slide 28
Инверторная
система 220/220В
Кастомизация изделий
3
Российское производство
2
Цены производителя
1
Преимущества работы с компанией
Выполнение нестандартных заказов
Есть своя техподдержка
Возможность подбора аналогов зарубежных производителей
Расширенная гарантия
Оказываем услуги по всей России
4
5
6
7
8

## Slide 29
forpost-co.ru
info@forpost-co.ru
8 800 550 56 79
Мы производим, а не переклеиваем шильдики
модульных систем электропитания
РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
8 905 936 18 29